## CERTIFICADO
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYOS DE MEDIDORES DE ENERGÍA Avenida 7 # 5N - 220 Barrio Sevilla. Cúcuta. Norte de Santander. Colombia Pbx: 607-5824444 Ext. 7479
CERTIFICADO DE ENSAYOS Y CALIBRACIÓN No.
Solicitante: | [22 empty] | No. Protocolo:
Dirección:
Fecha Recepción: |  |  |  |  | Fecha Calibración y ensayos: | [11 empty] | Fecha Emisión: | [5 empty] | Oficina:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MEDIDOR
Marca: |  |  |  |  | Tensión (V): | [6 empty] | Tecnología: | [8 empty] | Componentes:
Modelo: |  | MT174 |  |  | Corriente In - Max (A): |  |  |  |  | - |  | Medición: | [8 empty] | Fabricante:
Serie: |  | 123564 |  |  | Energía: | [6 empty] | Tipo Registrador: | [8 empty] | Año Fabricación:
Tipo: |  | 2F | 2F | - | Clase: | [6 empty] | Cifras Enteras:
Frec. Nominal (Hz): |  | 3200 |  |  | Constante: |  | kWh |  |  |  |  | Cifras Decimales:
MÉTODO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYOS
TRAZABILIDAD
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
CONDICIONES AMBIENTALES La calibración y ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Ensayos y Calibración de Medidores de Energía Eléctrica de CENS S.A. E.S.P. Las condiciones ambientales durante los ensayos fueron:
Temperatura: |  |  | °C
| CONDICIONES DE ENSAYOS Y CALIBRACIÓN | [9 empty] | ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN) | [6 empty] | MÉTODO |  |  |  | NTC 4856:2023 |  |  | EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
Energía - Dirección de flujo
| Tensión especificada (V) : | [5 empty] | 2*120/208
| Corriente especificada (A) : | [9 empty] | I |  | FP |  |  | FASES |  | %ERROR |  | ± U [%] |  | k |  | ± Limite [%]
| NTC 4856:2023 |  | ENSAYO |  |  |  | EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
|  |  | Corriente de Arranque | [7 empty] | I min |  | 1 |  |  | R-T
|  |  | Funcionamiento sin Carga | [7 empty] | 5% In |  | 1 |  |  | R-T
|  |  | Verificación de la Constante | [7 empty] | 100% In |  | 1 |  |  | R-T
|  |  | %Error |  |  | ± U [%]
[11 empty] | 100% In |  | 1 |  |  | R
|  |  | Dosificación 1 |  | Dosificación 2 |  |  |  | Dosificación 3
| Lectura inicial: | [9 empty] | 100% In |  | 1 |  |  | S
Lectura final:
| Energía Suministrada: | [9 empty] | 100% In |  | 1 |  |  | T
[11 empty] | 100% In |  | 0,5i |  |  | R-T
|  |  | Serie |  | Tipo |  |  | Color |  | Estado
[11 empty] | 100% In |  | 0,8c |  |  | R-T
Sellos Instalados
[11 empty] | 100% In |  | 0,5c |  |  | R-T
[11 empty] | Imax |  | 1 |  |  | R-T
Sellos Encontrados
RESULTADO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)
CONFORMIDAD DEL MEDIDOR
OBSERVACIONES | [13 empty] | Firma Autorizada:
Aprobó - Coordinador Medida
Nomenclaturas: | [7 empty] | ENSAYO | [6 empty] | CONFORME |  |  |  | NO CONFORME
U.Exp: Incertidumbre expandida. | [7 empty] | CORRIENTE DE ARRANQUE | [6 empty] | CEAR |  |  |  | NCEAR
H.R: Humedad Relativa. | [7 empty] | FUNCIONAMIENTO SIN CARGA | [6 empty] | CEFC |  |  |  | NCEFC
In: Corriente Nominal | [7 empty] | EXACTITUD | [6 empty] | CEEX |  |  |  | NCEEX
°C: Grados Celsius | [7 empty] | VERIFICACIÓN DE LA CONSTANTE | [6 empty] | CEVC |  |  |  | NCEVC
Calibrado por: